河南省肿瘤医院医用气体设备迁移改造项目

控制价编制说明

- 一、工程概况

- 工程名称：河南省肿瘤医院医用气体设备迁移改造项目

- 二、编制范围

- 设计图纸范围内的建筑装饰工程、暖通工程、给排水工程、电气工程、消防工程、弱电工程、医用气体工程。

- 三、编制依据

- 国家及河南省有关工程造价的法律、法规文件；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）

- 本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

- 工程设计图纸；

- 四、编制说明

- 经与设计沟通后，墙面、顶棚不需要铲除现有的做法，在原有基础上进行施工；

- 设备基础按照超出完成面150高计入；

- 经与设计沟通后，吊顶高度按照贴板顶计入（H=3800）；

- 墙面修补量按：门两侧500宽，高度按门高；地面修补量：门两侧宽出500；踢脚修补量：门宽出500；

- 垃圾外运运距按照15km计入。

- 大型设备入场需破窗，综合考虑设备吊装费用。

- 水浸探测仪后期链接，清单项未包含。

- 五、其他说明

- 1、未尽详述之处按施工图纸设计、施工招标文件、国家现行施工验收规范及标准执行；

- 2、本项目含暂列金额165000元，计于医疗气体工程。